# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| 3. условия реализации УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 8 |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 11 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  15594 Оператор заправочных станций с учетом профессионального стандарта по специальности «Специалист по обслуживанию заправочного оборудования и оказанию услуг заправочными станциями (комплексами)» в части освоения основного вида профессиональной деятельности «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК).

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы:

Дисциплина «Оборудование и эксплуатация заправочных станций» принадлежит к профессиональному циклу.

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен

уметь:

-проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования;

-производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок;

-производить  ручную  заправку  горючими  и  смазочными

материалами

транспортных и самоходных средств;

-производить заправку газобаллонного оборудования транспортных

средств;

-производить  заправку  летательных  аппаратов,  судов  и

всевозможных установок;

-осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со

сжиженным газом;

-учитывать расход эксплуатационных материалов;

-проверять и применять средства пожаротушения;

-вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину

знать:

-устройство  и  конструктивные  особенности  обслуживаемого

заправочного оборудования, контрольно-измерительных приборов и

правила их безопасной эксплуатации;

-правила безопасности  при  эксплуатации  заправочных  станций

сжиженного газа;

-правила  эксплуатации  резервуаров,  технологических

трубопроводов, топливораздаточного  оборудования  и  электронно-

автоматической  системы управления;

-конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы

отпуска нефтепродуктов;

-правила проверки на точность и наладки узлов системы;

-последовательность ведения процесса заправки транспортных средств;

-порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

«Оборудование и эксплуатация заправочных станций»

аудиторная учебная нагрузка обучающегося –96 часов.

1.5. Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности

общими (ОК) и (ПК) компетенциями.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели и

способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и

итоговый  контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной деятельности,

нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии

в профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,

руководством, клиентами.

ПК 3.1. Производить  заправку  горючими  и  смазочными материалами

транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить  технический  осмотр  и  ремонт  оборудования

заправочных станций.

ПК  3.3.  Вести  и  оформлять  учетно-отчетную  и  планирующую

документацию.

1.6. Организация учебного процесса  со студентами с ОВЗ.

Рабочая программа может быть использована для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

#### Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами:

- Использование указаний, как в устной, так и письменной форме;

- Поэтапное разъяснение заданий;

- Последовательное выполнение заданий;

- Повторение студентами инструкции к выполнению задания;

- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения;

- Демонстрация уже выполненного задания (например, решенная математическая задача);

- Близость к студентам во время объяснения задания;

- Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися;

- Акцентирование внимания на хороших оценках;

- Распределение студентов по парам для выполнения проектов, чтобы один из студентов мог подать пример другому;

- Свести к минимуму наказания за невыполнение задания; ориентироваться более на позитивное, чем негативное;

- Игнорирование незначительных поведенческих нарушений. Разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое является непреднамеренным.

2.Содержание  учебной дисциплины «Оборудование и эксплуатация заправочных станций»

| Наименование разделов учебной дисциплины и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оборудование и эксплуатация заправочных станций 96 |  |  |  |
| Тема 1.1. Общая характеристика заправочных станций. | Классификация заправочных станций. Передвижные заправочные станции. Модульные заправочные станции Стационарные заправочные станции. Требования к размещению. Территория АЗС | 6 | 2 |
| Тема 1.2. Оборудование заправочных станций. | Классификация топливозаправочного оборудования. Топливораздаточные колонки: назначение, устройство, принцип действия, работа. Определение абсолютной и относительной погрешности ТРК. Маслораздаточные колонки: назначение, устройство, принцип действия, работа. Топливные резервуары: назначение, устройство, принцип действия. Устройство резервуарного парка АЗС. Градуировка, градуировочные таблицы. Калибровка резервуаров Транспорт для доставки нефтепродуктов. Трубопроводы, назначение, классификации. | 20 | 2 |
| Тема 1.3. Эксплуатационные материалы. | Бензин: назначение, применение, показатели качества, общие свойства, марки, токсичность, огнеопасность. Дизельное топливо: назначение, применение, показатели качества, общие свойства, марки, токсичность, огнеопасность. Газовое топливо: назначение, применение, показатели качества, общие свойства, марки, токсичность, огнеопасность. Моторные масла: назначение, применение, показатели качества, общие свойства, марки, токсичность, огнеопасность. Трансмиссионные масла: назначение, применение, показатели качества, общие свойства, марки, токсичность, огнеопасность. Охлаждающие жидкости: назначение, применение, показатели качества, общие свойства, марки, токсичность, огнеопасность. Тормозные жидкости: назначение, применение, показатели качества, общие свойства, марки, токсичность, огнеопасность. Электролиты: назначение, применение, показатели качества, общие свойства, марки, токсичность, огнеопасность. Определение назначения и применимости смазочного материала по его маркировке. | 18 | 2 |
| Тема 1.4. Эксплуатация заправочных станций | Заправка транспортных средств топливосмазочными материалами. Правила заправки, порядок заправки, работа на пульте дистанционного управления. Пожаровзрывобезопасность. Перекачка топлива в резервуары. Правила перекачки, порядок перекачки топлива. Правила и порядок заправки газобаллонного оборудования транспортных средств; летательных аппаратов, судов и всевозможных установок. Правила хранения горючих и смазочных материалов, баллонов и сосудов со сжиженным газом. Правила и порядок ручной заправки горючими и смазочными материалами транспорт. | 18 | 2 |
| Тема 1.5. Техническое обслуживание оборудования | Основные неисправности оборудования заправочных станций и способы их устранения. Ежедневное техническое обслуживание: очистка и протирка оборудования; внешний осмотр; проверка герметичности и номинальной подачи; проверка установки стрелки указателя выдачи разовой дозы колонки на нулевую отметку шкалы; проверка синхронности работы указателя выдачи разовой дозы и указателя суммарного отпуска и задающего устройства; проверка относительной погрешности колонки при номинальной подаче. Техническое обслуживание: ревизия и контроль технического состояния оборудования; проверка состояния сборочных единиц оборудования; очистка, промывка и смазывание оборудования; проверка и подтяжка болтовых и резьбовых соединений; наблюдение за контрольно-измерительными приборами; проверка заземляющих устройств; проверка средств пожаротушения. | 16 | 2 |
| Тема 1.6. Ремонт оборудования | Текущий ремонт счетчика жидкости: проверка манжеты; подтяжка болтов крепления фланцев и крышки; проверка счетчика жидкости на точность выдачи заданной дозы топлива, регулирование счетчика жидкости, замена манжет поршней, уплотнительных пружин, прокладок. Текущий ремонт счетного устройства колонок: осмотр шестерен,пружин и других деталей и их замена; проверка и регулирование устройства установки стрелки в нулевое положение; подтяжка резьбовых соединений; регулировочные работы; проверка работы суммарного счетчика и исправности червячной передачи. Текущий ремонт насоса: проверка номинальной подачи; смазывание подшипников и их замена; проверка работоспособности манжет и лопаток и их замена; проверка и регулирование обратного клапана, замена изношенных деталей. Безопасность труда. | 18 | 2 |

3. условия реализации  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация программы учебной дисциплины «Оборудование и эксплуатация заправочных станций» требует наличия учебного кабинета «Оборудование и эксплуатация заправочных станций»

Оборудование учебного кабинета:

1.Комплект плакатов.

2. Видеофильмы по тематике.

Компьютер

Мультимедийный проектор

Экран

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:

1. Волгушев А.С. , Сафонов А.С. Автозаправочные станции.

Оборудование, эксплуатация. Санкт-Петербург, 2016.

2. Плитман Д.В. Справочник-пособие для работников автозаправочных

станций. М.: « Недра», 2015.

3. ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для

взрывопожароопасных химических, нефтехимических,

нефтеперерабатывающих производств.

4. ПБ 09-560-03 Правила промышленной безопасности нефтебаз и

складов нефтепродуктов.

5. РД 153-39.2-080-01 Правила технической эксплуатации

автозаправочных станций.

6. ГОСТ 19433-88 Общие сведения о нефтепродуктах. Классификация

опасных грузов.

7. НПБ 111-98 Автозаправочные станции. Требования пожарной

безопасности.

8. ТОИ Р-112-06-95 Типовая инструкция по охране труда для

оператора автозаправочных станций

Дополнительная литература:

1. Основы первой доврачебной неотложной помощи пострадавшим Авторы: Алексеев А.В., Алексеева Д.А. 2008г., 98 стр., Издательство «Хистори оф Пипл»;

2. Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных станций. Главное управление по госпоставкам и коммерческой деятельности ОАО НК "Роснефть" 11 июля 1996 г.

Справочники, словари, энциклопедии, плакаты:

1. Нормы пожарной безопасности НПБ 111-98 «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности"» (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 23 марта 1998 г. N 25);

2. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций. ПОТ Р М-021-2002 Минтруда России от 06.05.2002 № 33; 14

3. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. РД 153-39.2-080-01. (в ред. Изменений и дополнений, утв. Приказом Минэнерго РФ от 17.06.2003 N 226);

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции | Основные показатели оценки результатов | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях | -устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования, контрольно- измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации; -правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; -правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного оборудования и электронно- автоматической системы управления; -конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов; -правила проверки на точность и наладки узлов системы; -последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; -порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам | Контроль, итоговый контроль Б-1, Б-2, Б-3, Б-10, Б-13, ТЗ 6-12, ТЗ 2-9 |
| ПК 1.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. | -Проведение ремонта оборудования заправочных станций; -проведение ТО и ремонт оборудования заправочных станций; -соблюдение требований техники безопасности; -организация рабочего места | Контроль, итоговый контроль Б-1, Б-2, Б-3, Б-10, Б-13, ТЗ 6-12, ТЗ 2-9 |
| Результаты (освоенные профессиональные компетенции | Основные показатели оценки результатов | Формы и методы контроля и оценки |
| ОК 1 Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях | анализ ситуации на рынке труда; -быстрая адаптация к внутриорганизационным условиям труда; -участие в работе кружка технического творчества, конкурсах профессионального мастерства, профессиональных олимпиадах; -активность, инициа тивность в процессе освоения профессиональной деятельности. | Наблюдение за выполнением практических работ; ПЗ 1-11 |
| ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. . | определение цели и порядок работ; -обобщение результата; -использование в работе полученные ранее знания и умения; -рациональное распределение времени при выполнении работ | Контроль, итоговый контроль Б-1, Б-2, Б-3, Б-10, Б-13, ТЗ 6-12, ТЗ 2-9 |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своего труда. | самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности; -способность принимать решения в стандартных и нестандартн ых производственных ситуациях; -ответственность за свой труд. |  |
| ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | обработка и структурирование информации; -нахождение и использование источников информации. |  |
| ОК 5. Использовать информационно коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | нахождение, обработка, хранение и передача информации с помощью мультимедийных средств информационно -коммуникативных технологий; -работа с различными прикладными программами | Наблюдение за выполнением производственных работ; участие во внеучебной деятельности |
| ОК 6. Работа в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | терпимость к другим мнениям и позициям; -оказание помощи участникам команды; -нахождение продуктивных способов реагирования в конфликтных ситуациях; -выполнение обязанно стей в соответствии с распределением групповой деятельности правила проверки на точность и наладки узлов системы; -последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; -порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам | Наблюдение за выполнением производственных работ, участие во внеучебной деятельности - |